|  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на клапаны - регулирующие (КР), запорно-регулирующие (КЗР), запорные (КЗ) и отсечные (КО), краны шаровые (КШ) и затворы поворотные дисковые (ЗПД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Организация, тел/факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должность, Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип арматуры (или т/ф ________________ ) |  |  КР |  |  КЗР |  |  КЗ |  |  |  |  |  КО |  |  |  |  КШ |  |  |  |  |  |  ЗПД |
| Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Харак-теристика трубо-провода | Положение |  горизонтальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  вертикальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр×толщина трубы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура окруж. среды, ºС | Мин. Макс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  чугун СЧ20 |  |  |  сталь 25Л |  |  |  |  |  |  сталь 20ГЛ |  |  |  |  |  |  |  |  сталь нерж. |  |  |
| Диаметр номинальный DN, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление номинальное PN, кгс/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция |  |  односедельный |  |  |  |  двухседельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  прямопроходный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  угловой |  |  |  |  полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |  |  неполнопроходн. |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение к трубопроводу |  |  фланцевое |  |  |  |  под приварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  муфтовое |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение фланцев (ГОСТ Р 54432) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характе-ристика рабочей среды | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура Траб, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление рабочее Pраб, кгс/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Агрегатное состояние |  жидкость |  |  |  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  газ |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход, м³/ч (кг/ч) | Максимальный |  |  |  | Номинальный |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление на входе Р1, кгс/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление на выходе Р2, кгс/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура на входе Т1, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность на входе ρ1, кг/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вязкость в рабочих условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропуск-ная харак теристика | Вид |  линейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  равнопроцентная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кvy расчетная, м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кvy выбранная, м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характе-ристика затвора | Макс. перепад давления в закрыт. положении ΔР, кгс/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение |  «мягкое» - п |  |  |  |  |  |  |  |  |  «металл по металлу» - нж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметичность: | КР |  |  |  |  |  |  |  |  | КЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % от Кvy по ГОСТ23866 |  0,05 |  |  |  0,1 |  |  |  |  |  |  0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  0,005 |  |  |
|  | Класс герметичности по ГОСТ Р 54808 | КЗ, КО, КШ, ЗПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  А |  |  |  В |  |  |  |  |  |  С |  |  |  |  |  |  |  |  D |  |  |
| Характе- ристика привода | Тип |  электрический (ЭИМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  пневматическ. (МИМ, ПИМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Положение при отсутствии сигнала |  закреплено |  |  |  |  |  |  |  |  |  закрыт (НЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  открыт (НО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита оборудования |  Exd |  |  |  |  |  |  |  |  |  Exi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cтепень защиты |  IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручной дублер |  да |  |  |  |  |  |  |  |  |  нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характе-ристика ЭИМ | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питание U, В при 50Гц |  220 |  |  |  |  |  |  24: |  |  |  |  |  |  3×380 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  переменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  постоянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение |  общепромышленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  взрывозащищенное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал управляющий |  импульс |  |  |  4-20мА |  |  |  |  |  |  0-10В |  |  |  |  |  |  |  |  24В пост. |  |  |
|  | Датчик положения и сигнал выходной |  резисторный |  |  |  |  токовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  емкостный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  1×100 Ом |  |  |  |  без источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  2×100 Ом |  |  |  |  с источником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  другой ________ |  |  |  |  4-20мА |  |  |  |  |  |  |  0-20мА |  |  |  |  |  |  |  0-5мА |  |
|  | Время закрытия, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характе-ристика МИМ, ПИМ | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление питания, кг/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиционер |  пневматический |  |  |  |  |  эл. пневматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  HART |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал управляющий |  0,2-1 кг/см² |  |  |  |  |  4-20мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  другой _______ |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение |  общепромышленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  взрывозащищенное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концевые выключатели |  да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр-регулятор |  да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромагнитный клапан |  да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питание U, В |  220 |  24 перем. |  |  |  |  |  |  |  24 пост. |  |  |  |  |  |  |  |  другое ______ |  |  |  |
| Установка | Ответные фланцы |  да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  25Л |  |  |  |  |  |  |  09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |  12Х18Н9ТЛ |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |