Опросный лист на задвижки

|  |  | Опросный лист (ТЗ) для проектирования и заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « __ » _____ 20___ г. |  |  |  |  |  |
| ЗАДВИЖКА клиновая  параллельная  шиберная  шланговая  шпиндель выдвижной  не выдвижной  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр номинальный DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр эффективный Dэфф, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление номинальное РN (для АЭС – расчетное давление P) |  |  | ______ МПа (______ кгс/см²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | давление рабочее Рр ______ МПа (______ кгс/см²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Рабочая среда |  |  | #### наименование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #### хим. состав: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### агрег. состояние: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наличие тверд. включений ______ г/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | размер твердых частиц ______ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | взрывоопасная  |  |  |  |  |  |  |  |  | пожароопасная  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | токсичная  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #### температура t от ______ °С до ______ °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плотность  ______ кг/м³ (н ______ кг/нм3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вязкость  ______ м2/с (______ Пас) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перепад давления в положении «Закрыто» |  |  | ΔРmax ______ МПа (______ кгс/см²); ΔРmin ______ МПа (______ кгс/см²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметичность затвора |  |  | кл. ______ ГОСТ 9544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Материал |  |  | #### корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Уплотнение шпинделя (штока) |  |  | сальниковое  материал _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сильфонное  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение к трубопроводу |  |  | фланцевое  исп. ____ ГОСТ 12815 на РN ____МПа (_____ кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с ответными фланцами  |  |  |  |  |
|  |  |  | под приварку  |  |  | муфтовое |  |  |  |  |  |  |  |  | штуцерное  |  |  |  |  |  |  |  |  | размер трубопровода Ø_____ × _____ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Привод |  |  | ручной  |  |  |  |  |  |  |  |  | рукоятка (маховик)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | редуктор  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пневматический  |  |  |  |  |  | управляющая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | давление управляющей среды Рупр _____ МПа (_____ кгс/см²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гидравлический  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электрический  |  |  |  |  |  | U ______ В; f ______ Гц; мощность электродвигателя ______ кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электромагнитный  |  |  |  |  |  | U ______ В; f ______ Гц; мощность электромагнита ______; ПВ ______ %; род тока: постоянный  переменный  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные блоки |  |  | # конечные выключатели  |  |  |  |  |  | электрический  I ______ А, U ______ B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пневматический  Рв ______ МПа (______ кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ручной дублер |  |  |  |  | дистанционный указатель положений (ДУП)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фиксатор положения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Для пневмо- или гидропривода |  |  | без устройства возврата  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НО  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЗ  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для задвижки с обогревом |  |  | среда для обогрева: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | давление ______ МПа (______ кгс/см²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | температура ______ оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент сопротивления ζ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания для задвижек с приводом, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Строительная длина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установочное положение |  |  | горизонтальное  |  |  |  |  |  |  |  | вертикальное  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | любое  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление подачи среды |  |  | любое  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одностороннее  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  | #### ______ по ГОСТ 15150 при t от ______ до ______ °С, влажн. ______ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание вредных веществ в окружающей среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита электрооборудования |  |  | ______ Ex ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | степень защиты электрооборудования IP _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешние воздействия |  |  | сейсмическое по [4] ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | огнестойкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вибрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки от трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для арматуры АЭС |  |  | категория сейсмостойкости ______ по [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | класс и группа арматуры ______ по [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | класс безопасности ______ по [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надёжности |  |  | полный срок службы ______ лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полный ресурс ______ цикл, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ час |  |
|  |  |  | вероятность безотказной работы ______ или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наработка на отказ ______ цикл, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ час |  |
| Показатели, характеризующие безопасность |  |  | назначенный срок службы ______ лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | назначенный ресурс _____ цикл, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ час |  |
|  |  |  | вероятность безотказной работы в течение назначенного срока службы (ресурса) по отношению к критическим отказам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коэффициент оперативной готовности по отношению к критическим отказам (для арматуры, работающей в режиме ожидания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность на 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |