## Лист1
Описание основных опций приводов ПЭП-САЗ
|  | + | опция доступна в стандартной комплектации (приводы имеются в наличие на складе)
|  | o | опция доступна "под заказ"
| усилие привода | 1500 | 2500 | 5000 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 12000 | 25000 | 40000 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 | 25000 | 2000 | 4000 | 2000 (24V) | 4000 (24V) | 8000 | 10000 | 25000 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 | 1100 | 4500 | 7200 | 10000 | 25000 | 40000
| серия | ПЭП-САЗ-3 |  |  | ПЭП-САЗ-2 | [6 empty] | ПЭП-САЗ-1 |  |  |  |  | ПЭП-САЗ-1-IN | [6 empty] | ПЭП-САЗ-1-Ex-IN |  |  |  | Regada
|  | эконом |  |  | стандарт + интеллект | [6 empty] | стандарт |  |  |  |  | интеллект | [6 empty] | взрывозащита |  |  |  | стандарт
Взрывозащита | Exd b | [22 empty] | + | + | + | +
| Exd c | [22 empty] | o | o | o | o
Пылевлагозащищённость | IP54 | + | + | + | [24 empty] | + |  |  |  | +
| IP65 | [12 empty] | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | [6 empty] | + | + | +
| IP67 |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | o | o | + | + | + | + | o | o | o | + | + | + | + | +
Климатеческое исполнение | -5 …+55 | + | + | +
| -25 …+55 |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| -40 …+55 |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
Питание привода | 24V DC |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |  |  | + | + | o | o | o | o | o | o | o
| 24V AC |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | [7 empty] | + | +
| 230V AC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| 400V AC |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |  |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | [5 empty] | +
Управление | 3-х поз. 230V AC | + | + | + | [7 empty] | + | + | + | + | + | [7 empty] | o | o | o | o | + | + | + | + | + | +
| 3-х поз. 24V DC |  |  |  | + | + | + | + | + | + | +
| 4-20mA |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| 0-10V |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | [5 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
| Modbus |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | [5 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
| Hart |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | [5 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
Выходной сигнал (датчик положения) | нет | + | + | + | [9 empty] | + | + | + | [11 empty] | + | + | + | + | + | +
| 4-20mA |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | o | o | o | o | o
| 0-10V |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | [5 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
| Modbus |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | [5 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
| Hart |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | [5 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
Выключатели по рабочему ходу | отключение |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| сигнализация |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [11 empty] | + | + | + | + | + | +
Выключатели по усилию | отключение | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| сигнализация |  | + | + | [7 empty] | + | + | [14 empty] | + | + | + | + | + | +
Скорость закрытия / открытия |  | 7 | 16 | 7 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 45 | 45 | 65 | 65 | 30 | 10 | 32 | 16 | 32 | 50
Максимальный рабочий ход |  | 25 | 45 | 40 | 25 | 25 | 35 | 50 | 75 | 75 | 100 | 40 | 40 | 50 | 60 | 100 | 20 | 40 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 40 | 40 | 60 | 60 | 25 | 40 | 50 | 80 | 64 | 50